## INTRO
Kosten-Nutzen-Tool
Das Kosten-Nutzen-Tool erlaubt eine systematische Gegenüberstellung der Kosten und des Nutzens von Gebäuden. Das vorliegende Excelinstrument entstand im Rahmen des Projekts „Kosten und Nutzen energieeffizienter und ökologischer Gebäude“, das die ÖGUT in Kooperation mit Schöberl & Pöll im Auftrag des BMVIT – Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie durchgeführt hat.
Was ist das Kosten-Nutzen-Tool?
Kernelement des vorliegenden Kosten-Nutzen-Tools ist das Tabellenblatt „KOSTEN – NUTZEN“:
· Dieses bietet in der Spalte A eine Aufstellung von Kostenkomponenten, die in nachhaltigen Gebäuden typischerweise in Form von Mehrkosten anfallen.
· In Spalte B sind diesen Kostenkomponenten Richtpreise pro m2 Wohnnutzfläche zugeordnet, die aus der Analyse zahlreicher tatsächlich realisierter Projekte durch Schöber & Pöll gewonnen wurden.
· Spalte G stellt die Nutzen-Indikatoren auf Basis des Planungs- und Bewertungstools TQB dar, die mit der jeweiligen Kostenkomponente zusammenhängen. In einigen Fällen hat eine Kostenposition Auswirkungen auf mehrere Nutzen-Indikatoren. So hat beispielsweise die Investition in emissionsarme, ökologische Baustoffe einen positiven Effekt sowohl auf die Raumluftqualität als auch in Hinblick auf die Vermeidung kritischer Stoffe.
· In derartigen Fällen wurde eine prozentuale Kostenaufteilung (siehe Spalte H) vorgenommen.
· Die Ergebnisspalte I stellt den Eingangswert in die weitere Berechnung dar.
· [Die für den Rechenalgorithmus notwendigen Spalten C bis F werden nicht näher beschrieben.]
Das Tabellenblatt „WERTEMATRIX“ bildet die persönlichen Wertvorstellungen zu bestimmten Bau- und Wohnqualitäten – ausgedrückt über Nutzen-Indikatoren, die auf den Hauptkriteriengruppen des Planungs- und Bewertungstools TQB basieren – ab.
Das Tabellenblatt „BEISPIEL“ zeigt eine beispielhafte Anwendung des Kosten-Nutzen-Tools samt Ergebnisauswertung.
Wie wird das Kosten-Nutzen-Tool verwendet?
Tabellenblatt „KOSTEN – NUTZEN“
· Selektieren Sie hier jene Kostenkomponenten, die in Ihrem konkreten Projekt vorkommen. Dies geschieht einfach auf folgende Weise, indem die Kosten in Spalte B jeweils auf null gesetzt werden.
Tabellenblatt „WERTEMATRIX“
· Stellen Sie sich beim Ausfüllen der „Wertematrix“ vor, dass Sie einen fiktiven Betrag von € 1.000 gemäß ihren persönlichen Präferenzen und Wertvorstellungen auf bestimmte Qualitätskriterien (Nutzen-Indikatoren) verteilen. Tragen Sie diese Verteilung in Spalte D ein. Die Summe muss dabei 1.000 ergeben. [Beispielhafte Verteilung voreingestellt – diese bitte entsprechend überschreiben.]
Tabellenblatt „BEISPIEL“
· Die Zeilen des Tabellenblatts „Beispiel“ stellen das Planungs- und Bewertungstool TQB mit Haupt- und Unterkriteriengruppen dar.
· In Spalte C ist ein beispielhaftes Bewertungsergebnis gemäß TQB widergegeben – das Projekt würde in diesem Fall 1.000 von 1.000 möglichen Punkten erreichen. Ersetzen Sie diese Werte durch eine auf Ihr konkretes Bauprojekt bezogene TQB-Bewertung. (Dafür steht Ihnen das TQB-Tool auf der Website der ÖGNB unter www.oegnb.net zur Verfügung).
· Die Werte in den Spalten D und E generieren sich automatisch und brauchen daher nicht ausgefüllt zu werden. Spalte D stellt die Nutzenpunkte als Multiplikation der TQB-Punkte und der Gewichtungsfaktoren gemäß Wertematrix dar. Die Nutzenpunkte sind damit eine Kombination aus einem objektiven (TQB) und dem subjektiven (Wertematrix) Bewertungsansatz.
· In der Ergebnisdarstellung wurden dennoch beide Möglichkeiten der Bildung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses dargestellt: Bei der ersten Variante wird der Nutzen ausschließlich auf Basis der TQB-Punkte einbezogen. Bei der zweiten Variante wird der Nutzen auf Basis der Nutzenpunkte einbezogen.
· Ergebnisinterpretation: Ein Gebäude bzw. eine Gebäudevariante ist umso besser, je geringer der Quotient aus dem Kosten-Nutzen-Verhältnis ist.

## KOSTEN - NUTZEN
ZUWEISUNG DER KOSTEN ZU DEN NUTZEN-INDIKATOREN
Kostenkomponenten | Kosten in EUR/m2WNFL | ÖNROM B 1801-1 Kostentyp |  |  |  | Nutzen-Indikatoren | Kostenaufteilung | Zugewiesene Kosten in EUR/m2WNFL |  |  | Mögliche Zuweisungen
Alarmanlage | 1.33 | 3 | 33 | 3 | 12 | A 3 Ausstattungsqualität | 100% | 1.33 |  | 1 | A 1 Infrastrukturqualität
Außenjalousien | 12.15 | 4 | 412 | 12 | 44 | D 1 Thermischer Komfort | 100% | 12.15 |  | 2 | A 2 Standortsicherheit und Baulandqualität
Außenwanddicke (schallschutzrelevant) | 7.09 | 2 | 214 | 14 | 55 | D 3 Schallschutz | 100% | 7.09 |  | 3 | A 3 Ausstattungsqualität
Besonnungsberechnung | 1 | 7 | 715 | 15 | 57 | D 4 Tageslicht und Besonnung | 100% | 1 |  | 4 | A 4 Barrierefreiheit und Nutzungssicherheit
Brandmelder | 2.27 | 3 | 38 | 8 | 25 | B 4 Brandschutz | 100% | 2.27 |  | 6 | B 2 Baustellenabwicklung
Dämmung von Trinkwasserleitungen | 0.73 | 3 | 311 | 11 | 42 | C 3 Wasserbedarf | 100% | 0.73 |  | 7 | B 3 Flexiblität und Dauerhaftigkeit
Durchflusszähler (Warm- und Kaltwasser) | 0.93 | 3 | 35 | 5 | 19 | B 1 Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus | 100% | 0.93 |  | 8 | B 4 Brandschutz
Effiziente Pumpen und Hilfsgeräte (Haustechnik) | 0.11 | 3 | 39 | 9 | 28 | C 1 Energiebedarf | 100% | 0.11 |  | 9 | C 1 Energiebedarf
Emissionsarme, ökologische Baustoffe | 2.67 | 7 | 713 | 13 | 47 | D 2 Raumluftqualität | 50% | 1.335 |  | 10 | C 2 Energieaufbringung
>>> | 2.67 | 7 | 716 | 16 | 101 | E 1 Vermeidung kritischer Stoffe | 50% | 1.335 |  | 11 | C 3 Wasserbedarf
E-Zähler | 1.07 | 3 | 35 | 5 | 19 | B 1 Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus | 100% | 1.07 |  | 12 | D 1 Thermischer Komfort
Fahrradabstellplatz | 0.5 | 6 | 63 | 3 | 9 | A 3 Ausstattungsqualität | 100% | 0.5 |  | 13 | D 2 Raumluftqualität
Getrennte Wasserzähler | 0.47 | 3 | 311 | 11 | 39 | C 3 Wasserbedarf | 100% | 0.47 |  | 14 | D 3 Schallschutz
Grundpreis | 0.11 | 10 | 101 | 1 | 100 | A 1 Infrastrukturqualität | 80% | 0.088 |  | 15 | D 4 Tageslicht und Besonnung
>>> | 0.11 | 10 | 1014 | 14 | 50 | D 3 Schallschutz | 20% | 0.022 |  | 16 | E 1 Vermeidung kritischer Stoffe
Heizanlage | 0 | 3 | 39 | 9 | 28 | C 1 Energiebedarf | 100% | 0 |  | 17 | E 2 Regionalität, Recyclinganteil, zertifizierte Produkte
Hochwärmedämmende Fenster | 14.6 | 4 | 49 | 9 | 27 | C 1 Energiebedarf | 50% | 7.3 |  | 18 | E 3 Ressourceneffizienz der Konstruktion
>>> | 14.6 | 4 | 412 | 12 | 43 | D 1 Thermischer Komfort | 50% | 7.3 |  | 19 | E 4 Entsorgung
Innenwanddicke | 2.38 | 2 | 214 | 14 | 52 | D 3 Schallschutz | 100% | 2.38
Lichtmessung | 0.4 | 8 | 815 | 15 | 56 | D 4 Tageslicht und Besonnung | 100% | 0.4
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung | 45 | 3 | 39 | 9 | 28 | C 1 Energiebedarf | 33.33% | 15
>>> | 45 | 3 | 310 | 10 | 36 | C 2 Energieaufbringung | 16.67% | 7.5
>>> | 45 | 3 | 313 | 13 | 46 | D 2 Raumluftqualität | 33.33% | 15
>>> | 45 | 3 | 314 | 14 | 55 | D 3 Schallschutz | 16.67% | 7.5
Luftdichte Ausführung | 0.23 | 4 | 49 | 9 | 29 | C 1 Energiebedarf | 100% | 0.23
Luftdichtheitsmessung | 0.36 | 8 | 89 | 9 | 29 | C 1 Energiebedarf | 100% | 0.36
Luftschallmessung | 1.87 | 8 | 814 | 14 | 53 | D 3 Schallschutz | 100% | 1.87
Photovoltaikanlage | 13.5 | 3 | 310 | 10 | 35 | C 2 Energieaufbringung | 100% | 13.5
Planungskosten Architekt | 10.4 | 7 | 73 | 3 | 11 | A 3 Ausstattungsqualität | 28.57% | 2.9714
>>> | 10.4 | 7 | 77 | 7 | 22 | B 3 Flexiblität und Dauerhaftigkeit | 28.57% | 2.9714
>>> | 10.4 | 7 | 714 | 14 | 51 | D 3 Schallschutz | 14.29% | 1.4857
>>> | 10.4 | 7 | 715 | 15 | 57 | D 4 Tageslicht und Besonnung | 28.57% | 2.9714
Planungskosten EI-Berechnung | 2.18 | 7 | 719 | 19 | 65 | E 4 Entsorgung | 100% | 2.18
Planungskosten LCCA-Berechnung | 0.5 | 7 | 75 | 5 | 17 | B 1 Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus | 100% | 0.5
Planungskosten Messkonzept und Facilitymanagementsystem | 2.22 | 7 | 75 | 5 | 19 | B 1 Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus | 100% | 2.22
Planungskosten OI3-Berechnung | 0.5 | 7 | 718 | 18 | 64 | E 3 Ressourceneffizienz der Konstruktion | 100% | 0.5
Planungskosten Passivhaus | 2.67 | 7 | 79 | 9 | 31 | C 1 Energiebedarf | 100% | 2.67
Planungskosten Projektmanagement | 2.13 | 7 | 75 | 5 | 18 | B 1 Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus | 100% | 2.13
Regenwasserspeicher | 1.33 | 3 | 311 | 11 | 40 | C 3 Wasserbedarf | 100% | 1.33
Regler inkl. Verkabelung | 2.8 | 3 | 312 | 12 | 45 | D 1 Thermischer Komfort | 100% | 2.8
Schadstoffmessung | 0.89 | 8 | 813 | 13 | 49 | D 2 Raumluftqualität | 100% | 0.89
Schalldämmende Fenster | 14.6 | 4 | 414 | 14 | 55 | D 3 Schallschutz | 100% | 14.6
Solarthermie | 15.44 | 3 | 310 | 10 | 34 | C 2 Energieaufbringung | 100% | 15.44
Sommer-Bypass der Lüftungsanlage | 8 | 3 | 313 | 13 | 46 | D 2 Raumluftqualität | 100% | 8
Sprinkleranlage | 18.75 | 3 | 38 | 8 | 26 | B 4 Brandschutz | 100% | 18.75
Staubandeckungen | 9.6 | 2 | 26 | 6 | 20 | B 2 Baustellenabwicklung | 100% | 9.6
Tageslichtquotient-Berechnung | 3 | 7 | 715 | 15 | 56 | D 4 Tageslicht und Besonnung | 100% | 3
Trenndeckendicke | 3.08 | 2 | 214 | 14 | 53 | D 3 Schallschutz | 100% | 3.08
Trittschalldämmung | 10.84 | 4 | 414 | 14 | 54 | D 3 Schallschutz | 100% | 10.84
Trittschallmessung | 1.69 | 8 | 814 | 14 | 54 | D 3 Schallschutz | 100% | 1.69
Wärmebrückenminimierung | 3.13 | 2 | 29 | 9 | 30 | C 1 Energiebedarf | 50% | 1.565
>>> | 3.13 | 2 | 213 | 13 | 48 | D 2 Raumluftqualität | 50% | 1.565
Wärmedämmung aus recyclierten Materialien | 0 | 4 | 417 | 17 | 62 | E 2 Regionalität, Recyclinganteil, zertifizierte Produkte | 100% | 0
Wärmedämmung der Außenwand | 15.07 | 4 | 49 | 9 | 27 | C 1 Energiebedarf | 50% | 7.535
>>> | 15.07 | 4 | 412 | 12 | 43 | D 1 Thermischer Komfort | 50% | 7.535
Wärmedämmung der obersten Geschoßdecke | 6.1 | 4 | 49 | 9 | 27 | C 1 Energiebedarf | 100% | 6.1
Wärmedämmung der untersten Geschoßdecke | 5.23 | 4 | 49 | 9 | 27 | C 1 Energiebedarf | 100% | 5.23
Wärmedämmung des Pufferspeichers | 0.1 | 3 | 39 | 9 | 28 | C 1 Energiebedarf | 50% | 0.05
>>> | 0.1 | 3 | 310 | 10 | 34 | C 2 Energieaufbringung | 50% | 0.05
Wärmedämmung von Leitungen | 1.46 | 3 | 39 | 9 | 28 | C 1 Energiebedarf | 100% | 1.46
Wärmemengenzähler | 2.07 | 3 | 35 | 5 | 19 | B 1 Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus | 100% | 2.07
Wassersparende Duschköpfe | 0.17 | 3 | 311 | 11 | 41 | C 3 Wasserbedarf | 100% | 0.17
Wassersparende Handwascharmaturen | 0.33 | 3 | 311 | 11 | 41 | C 3 Wasserbedarf | 100% | 0.33
Zusätzliche Leerverrohrung | 1.24 | 3 | 37 | 7 | 23 | B 3 Flexiblität und Dauerhaftigkeit | 100% | 1.24
Zusätzliche Mulden | 0.3 | 2 | 26 | 6 | 21 | B 2 Baustellenabwicklung | 100% | 0.3
SUMMEN-Tabelle | [5 empty] | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[6 empty] | Grund | Aufschließung | Bauwerk-Rohbau | Bauwerk-Technik | Bauwerk-Ausbau | Einrichtung | Außenanlagen | Honorare | Nebenkosten | Nutzen | Summe Kosten | Summe Kosten pro Nutzen
A 1 Infrastrukturqualität |  |  |  | 1 |  | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.088 | 0.088
A 2 Standortsicherheit und Baulandqualität |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
A 3 Ausstattungsqualität |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0.5 | 2.9714 | 0 | 1 | 4.8014 | 4.8014
A 4 Barrierefreiheit und Nutzungssicherheit |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B 1 Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 1 | 8.92 | 8.92
B 2 Baustellenabwicklung |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.9 | 9.9
B 3 Flexiblität und Dauerhaftigkeit |  |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 2.9714 | 0 | 1 | 4.2114 | 4.2114
B 4 Brandschutz |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.02 | 21.02
C 1 Energiebedarf |  |  |  | 9 |  | 0 | 0 | 1.565 | 16.62 | 26.395 | 0 | 0 | 2.67 | 0.36 | 1 | 47.61 | 47.61
C 2 Energieaufbringung |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 36.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.49 | 36.49
C 3 Wasserbedarf |  |  |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.03 | 3.03
D 1 Thermischer Komfort |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 26.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.785 | 29.785
D 2 Raumluftqualität |  |  |  | 13 |  | 0 | 0 | 1.565 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0.89 | 1 | 26.79 | 26.79
D 3 Schallschutz |  |  |  | 14 |  | 0.022 | 0 | 12.55 | 7.5 | 25.44 | 0 | 0 | 1.4857 | 3.56 | 1 | 50.5577 | 50.5577
D 4 Tageslicht und Besonnung |  |  |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9714 | 0.4 | 1 | 7.3714 | 7.3714
E 1 Vermeidung kritischer Stoffe |  |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 1 | 1.335 | 1.335
E 2 Regionalität, Recyclinganteil, zertifizierte Produkte |  |  |  | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
E 3 Ressourceneffizienz der Konstruktion |  |  |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
E 4 Entsorgung |  |  |  | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 1 | 2.18 | 2.18
SUMMEN | [5 empty] | 0.11 | 0 | 25.58 | 117.1 | 78.82 | 0 | 0.5 | 27.27 | 5.21 |  | 254.59
Note on D2: oegut: Kombination aus B 1801-1 Typ und Kriteriengruppe
Note on E2: oegut: Nutzen-Indikatoren Kriteriengruppe
Note on F2: oegut: Nutzen-Indikatoren Kriterien-Untergruppen

## WERTEMATRIX
Bitte tragen Sie in alle bunten Felder ein, wie viel des Betrags von € 1.000,- Sie auf das jeweilige Feld setzen. In Summe muss die Verteilung 1.000 ergeben.
|  |  | Prozentanteile |  | Gewichtungsfaktor
|  |  | 0% | 10% | 1
|  |  | 10% | 30% | 2
|  |  | 30% | 50% | 3
|  |  | 50% | 70% | 4
|  |  | 70% | 100% | 5
Nr | Kriterium | Erläuterung | Bewertung
A | Standort und Ausstattung |  | 380 | Prozentanteil | Gewichtungsfaktor
A 1 | Infrastrukturqualität | Anschluss an den öffentlichen Verkehr, Nahversorgung (Supermarkt, Bäckerei, Restaurant, Post, Bank, Friseur etc.), soziale Infrastruktur (Kindergarten, Schule, Arzt, Apotheke), Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (Park, Grünraum, Wald, Sporteinrichtungen, kulturelle und soziale Einrichtungen) | 180 | 18% | 2
A 2 | Standortsicherheit und Baulandqualität | Objektstandort weist ein geringes Risiko für Naturgefahren auf (Erdbeben, Muren, Lawinen, Hochwasser etc.); der Standort trägt nicht zur Zersiedlung bei (z.B. Verdichtung bestehender Strukturen); der Versiegelungsgrad des Grundstücks ist gering; der Objektstandort weist keine Störungen durch Hochspannungsleitungen, Trafostationen oder Mobilfunksendeanlagen auf | 20 | 2% | 1
A 3 | Ausstattungsqualität | Gute Beleuchtung der Eingangsbereiche / Stiegenhäuser; Zufahrtsmöglichkeit für Lieferdienste; komfortable Fahrradabstellplätze; Wohnhausanlage mit folgenden Ausstattungsmerkmalen: allgemein zugänglicher Garten / Dachterrasse, Spielplatz, Gemeinschaftsraum, Wasch- und Trockenraum, Wellnesseinrichtungen (Sauna, Dampfbad,...), Freibecken oder Hallenbad, Fitnesszone mit Sportgeräten); Einbringen spezieller Wünsche der BewohnerInnen während der Bauphase möglich; Wohnungsbezogene Freiräume wie Balkone, Terrassen, Eigengärten; guter Einbruchsschutz durch Alarmanlagen oder einbruchhemmende Fenster und Türen | 150 | 15% | 2
A 4 | Barrierefreiheit und Nutzungssicherheit | Die Allgemeinbereiche und die Wohneinheiten sind barrierefrei gestaltet, d.h. mühelos für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit (Rollstuhl, Kinderwagen etc.) geeignet durch ausreichende Tür- und Gangbreiten, Aufzüge, niedrige Schwellenhöhen etc.; die Blitzschutzmaßnahmen gehen über das behördlich vorgeschriebene Maß hinaus | 30 | 3% | 1
B | Wirtschaftlichkeit und technische Objektqualität |  | 20
B 1 | Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus | Vorlage von Betriebskostenberechnungen für Energiekosten, Wasser und Abwasser, Müll, Wartung / Instandhaltung, Reinigung der Allgemeinbereiche, Verwaltung und Service etc.; Vorlage von Handbüchern / Leitfäden für Wartung und Betrieb; Erfassung der Energieverbräuche des Gebäudes mittels Smart-Metering | 10 | 1% | 1
B 2 | Baustellenabwicklung | Für BewohnerInnen nur relevant, wenn das Gebäude während einer Sanierung bewohnt wird. Entfällt bei dieser Fragestellung. | 0 | 0% | 1
B 3 | Flexiblität und Dauerhaftigkeit | Die Konstruktionsweise des Gebäudes sowie die Lage und Dimensionierung der Ver- und Entsorgungsleitungen erlauben Nutzungsänderungen (z.B. Zusammenlegen und Trennen von Wohneinheiten, Umgestaltung des Wohnungsgrundrisses) | 10 | 1% | 1
B 4 | Brandschutz | Das Gebäude erfüllt erhöhte Anforderungen an Brandabschnitt trennende Bauteile und weist besondere Brandmelde- und Löscheinrichtungen auf. | 0 | 0% | 1
C | Energie und Versorgung |  | 250
C 1 | Energiebedarf | Geringer Energiebedarf des Gebäudes für Heizung und Warmwasser. | 150 | 15% | 2
C 2 | Energieaufbringung | Hoher Anteil an erneuerbaren Energien für Heizung (z.B. Pellets, Fernwärme, Wärmepumpe) und Warmwasser (z.B. Solaranlage); Photovoltaikanlage; energieeffiziente Lüftungsanlage und Beleuchtung | 60 | 6% | 1
C 3 | Wasserbedarf | Individuelle Verbrauchsabrechnung; Brauch- bzw. Regenwassernutzung für WC, Waschmaschine, Bewässerung von Grünanlagen; Wassersparende Sanitäreinrichtungen; Hygienische Qualität von Kalt- und Warmwasser | 40 | 4% | 1
D | Gesundheit und Komfort |  | 300
D 1 | Thermischer Komfort | Thermischer Komfort im Winter: Innenraumlufttemperatur, Luftgeschindigkeit, rel. Luftfeuchte, Temperaturdifferenz zwischen Wand / Glas und Innenraumluft; Thermischer Komfort im Sommer (operative Raumtemperatur max. 26°C); Einflussnahme der BewohnerInnen auf Behaglichkeit über Regelungssysteme möglich | 30 | 3% | 1
D 2 | Raumluftqualität | Lüftung: Querlüftungsmöglichkeit oder Komfortlüftung; Emissionsarme Bau- und Werkstoffe im Innenausbau; Vermeidung von Schimmel und Feuchte; Schadstoffbegehung bei Bestandsgebäuden | 50 | 5% | 1
D 3 | Schallschutz | Niedriger Umgebungslärmpegel; Schalltechnisch günstige Grundrissgestaltung; Luftschallschutz der Wohnungstrennwände und -decken; Trittschallschutz der Wohnungstrenndecken; Grundgeräuschpegel im Innenraum in der Nacht bzw. der Lüftungsanlage | 200 | 20% | 2
D 4 | Tageslicht und Besonnung | Tageslichtversorgung in den Hauptwohnräumen; Direkte Besonnung im Winter | 20 | 2% | 1
E | Ressourceneffizienz |  | 50
E 1 | Vermeidung kritischer Stoffe | Vermeidung von HFKW in Dämmstoffen und Montageschäumen; Vermeidung von PVC in Türen, Fenster, Rollläden, Rohren, Elektroinstallationen, Abdichtungsbahnen, Tapeten, Fußbodenbelägen; Vermeidung von VOC in Bitumenanstrichen und -klebestoffen | 30 | 3% | 1
E 2 | Regionalität, Recyclinganteil, zertifizierte Produkte | Regionalität: geringe Distanz zwischen der Baustelle und dem Produktionsort des massenintensivsten Baustoffs; Verwendung von Recyclingmaterialien; Verwendung von Produkten mit Umweltzertifikaten | 10 | 1% | 1
E 3 | Ressourceneffizienz der Konstruktion | Umweltbelastungen, die mit der Konstruktion verbunden sind, sind gering. | 10 | 1% | 1
E 4 | Entsorgung | Das Gebäude weist gute Entsorgungseigenschaften auf. | 0 | 0% | 1
| SUMME (muss 1.000 ergeben) |  | 1000

## BEISPIEL
Beispiel
Nr | Nutzen-Indikator TQB | TQB Punkte | Nutzenpunkte (Wertematrix) | Kosten
A Standort und Ausstattung
A1 Infrastrukturqualität
1 | A1.1. Anschluss an den öffentlichen Verkehr | 20
2 | A1.2. Nahversorgung | 10
3 | A.1.3. Soziale Infrastruktur | 10
4 | A.1.4. Erholung und Freizeit | 10
100 | Max. Punkteanzahl A.1 | 50 | 100 | 0.088
A2 Standortsicherheit und Baulandqualität
5 | A2.1. Basisrisiko Naturgefahren | 10 |  | 0
6 | A.2.2. Flächenverbrauch, Versiegelungsgrad, Qualität Freiraum | 20 |  | 0
7 | A.2.3. Magnetische Wechselfelder im Niederfrequenzbereich | 10 |  | 0
8 | A.2.4. Niederfrequent gepulste hochfrequente Felder | 10 |  | 0
| Max. Punkteanzahl A.2 | 50 | 50 | 0
A3 Ausstattungsqualität
9 | A.3.1. Interne Erschließung und Zugänglichkeit | 10 |  | 0.5
10 | A.3.2. Ausstattung der Anlage und der Wohnungen | 20 |  | 0
11 | A.3.3. Wohnungsbezogene Freiräume | 10 |  | 2.9714
12 | A.3.4. Einbruchschutz | 10 |  | 1.33
| Max. Punkteanzahl A.3 | 50 | 100 | 4.8014
A4 Barrierefreiheit und Nutzungssicherheit
13 | A.4.1. Barrierefreies Bauen | 30 |  | 0
14 | A.4.2. Schutz vor Rutsch- und Stolperunfällen | 5 |  | 0
15 | A.4.3. Schutz vor Absturz- und Aufprallunfällen | 5 |  | 0
16 | A.4.4. Verbrennungsschutz / Blitzschutz | 10 |  | 0
| Max. Punkteanzahl A.4 | 50 | 50 | 0
B Wirtschaftlichkeit und technische Objektqualität
B1 Wirtschaftlichkeit im Lebenszyklus
17 | B.1.1. Vorlage von Wirtschaftlichkeitsberechnungen | 60 |  | 0.5
18 | B.1.2. Integrale Planung und Variantenanalyse | 20 |  | 2.13
19 | B.1.3. Grundlagen für Gebäudebetrieb, Wartung und Instandhaltung | 20 |  | 6.29
| Max. Punkteanzahl B.1 | 100 | 100 | 8.92
B2 Baustellenabwicklung
20 | B.2.1. Baustellenabwicklung und Logisitk | 20 |  | 9.6
21 | B.2.2. Abfallmanagement auf der Baustelle | 10 |  | 0.3
| Max. Punkteanzahl B.2 | 30 | 30 | 9.9
B3 Flexibilität und Dauerhaftigkeit
22 | B.3.1. Dimensionierung - Flexibilität des stat. Konzepts | 20 |  | 2.9714
23 | B.3.2. Entkernbarkeit / Erweiterbarkeit | 20 |  | 1.24
| Max. Punkteanzahl B.3 | 40 | 40 | 4.2114
B4 Brandschutz
24 | B.4.1. Höhere Anforderungen an brandabschnittstrennende Bauteile | 10 |  | 0
25 | B.4.2. Besondere Brandmeldeeinrichtungen | 10 |  | 2.27
26 | B.4.3. Besondere Löscheinrichtungen | 10 |  | 18.75
| Max. Punkteanzahl B.4 | 30 | 30 | 21.02
C Energie und Versorgung
C1 Energiebedarf
27 | C.1.1. Heizwärmebedarf | 45 |  | 26.165
28 | C.1.2. Endenergiebedarf | 20 |  | 16.62
29 | C.1.3. Luftdichtheit des Gebäudes | 10 |  | 0.59
30 | C.1.4. Wärmebrücken des Gebäudes | 10 |  | 1.565
31 | C.1.0. oder optional: Passivhaus gem. Anforderungen lt. PHI | 85 |  | 2.67
| Max. Punkteanzahl C.1 | 75 | 150 | 47.61
C2 Energieaufbringung
32 | C.2.1. Primärenergiebedarf oder | 65 |  | 0
33 | C.2.1a. Anteil erneuerbarer Energieträger an der Raumwärmebereitstellung | 25 |  | 0
34 | C.2.1b. Warmwasser (Pufferspeicher, Solaranlage/WP, WW-Anschluss) | 20 |  | 15.49
35 | C.2.1c. Photovoltaikanlage | 10 |  | 13.5
36 | C.2.1d. Energieeffiziente Lüftungsanlage | 5 |  | 7.5
37 | C.2.1e. Energieeffiziente (Allgemein-)Beleuchtung | 5 |  | 0
38 | C.2.2. CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch | 20 |  | 0
| Max. Punkteanzahl C.2 | 75 | 75 | 36.49
C3 Wasserbedarf
39 | C.3.1. Individuelle Verbrauchsabrechnung | 5 |  | 0.47
40 | C.3.2. Brauchwassernutzung | 10 |  | 1.33
41 | C.3.3 Wassersparende Sanitäreinrichtungen | 15 |  | 0.5
42 | C.3.4 Hygienische Qualität von Kalt- und Warmwasser | 20 |  | 0.73
| Max. Punkteanzahl C.3 | 50 | 50 | 3.03
D Gesundheit und Komfort
D1 Thermischer Komfort
43 | D.1.1. Thermischer Komfort im Winter | 10 |  | 14.835
44 | D.1.2. Thermischer Komfort im Sommer | 30 |  | 12.15
45 | D.1.3. Gebäudeautomation und Behaglichkeit | 10 |  | 2.8
| Max. Punkteanzahl D.1 | 50 | 50 | 29.785
D2 Raumluftqualität
46 | D.2.1. Lüftung | 15 |  | 23
47 | D.2.2. Emissionsarme Bau- und Werkstoffe im Innenausbau | 25 |  | 1.335
48 | D.2.3. Vermeidung von Schimmel und Feuchte | 10 |  | 1.565
49 | D.2.4. Schadstoffbegehung | 10 |  | 0.89
| Max. Punkteanzahl D.2 | 50 | 50 | 26.79
D3 Schallschutz
50 | D.3.1. Umgebungslärm | 10 |  | 0.022
51 | D.3.2. Schalltechnisch günstige Grundrissgestaltung | 10 |  | 1.4857
52 | D.3.3. Luftschallschutz Wohnungstrennwände | 10 |  | 2.38
53 | D.3.4. Luftschallschutz Wohnungstrenndecken | 10 |  | 4.95
54 | D.3.5. Trittschallschutz Wohnungstrenndecken | 10 |  | 12.53
55 | D.3.6. Grundgeräuschpegel im Innenraum (Nacht) LGg bzw. Anlagengeräuschpegel der Lüftungsanlage La,F max | 10 |  | 29.19
| Max. Punkteanzahl D.3 | 50 | 100 | 50.5577
D4 Tageslicht und Besonnung
56 | D.4.1. Tageslichtquotient | 30 |  | 3.4
57 | D.4.2. Direkte Besonnung im Winter | 30 |  | 3.9714
| Max. Punkteanzahl D.4 | 50 | 50 | 7.3714
E Ressourceneffizienz
E1 Vermeidung kritischer Stoffe
58 | E.1.1. Vermeidung von HFKW | 15
59 | E.1.2. Vermeidung von PVC | 25
60 | E.1.3. Vermeidung von VOC | 10
101 | Max. Punkteanzahl E.1 | 50 | 50 | 1.335
E2 Regionalität, Recyclinganteil, zertifizierte Produkte
61 | E.2.1 Verwendung regionaler Produkte | 20 |  | 0
62 | E.2.2. Einsatz recyclierter Baumaterialien | 10 |  | 0
63 | E.2.3. Einsaz zertifizierter Produkte | 20 |  | 0
| Max. Punkteanzahl E.2 | 50 | 50 | 0
E3 Ressourceneffizienz der Konstruktion
64 | E.3.1 OI3-Index der Konstruktion | 50 |  | 0.5
| Max. Punkteanzahl E.3 | 50 | 50 | 0.5
E4 Entsorgung
65 | E.4.1. Entsorgungsindikator | 50 |  | 2.18
| Max. Punkteanzahl E.4 | 50 | 50 | 2.18
ERGEBNIS
|  | TQB-Punkte | NUTZENPUNKTE | KOSTEN
| SUMME | 1000 | 1225 | 254.59
Gesamtergebnis
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von TQB-Punkten) | 0.25459
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von Nutzenpunkten) | 0.20783
Ergebnis pro Kategorie
A Standort und Ausstattung
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von TQB-Punkten) | 0.024447
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von Nutzenpunkten) | 0.016298
B Wirtschaftlichkeit und technische Objektqualität
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von TQB-Punkten) | 0.22026
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von Nutzenpunkten) | 0.22026
C Energie und Versorgung
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von TQB-Punkten) | 0.43565
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von Nutzenpunkten) | 0.31684
D Gesundheit und Komfort
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von TQB-Punkten) | 0.57252
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von Nutzenpunkten) | 0.45802
E Ressourceneffizienz
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von TQB-Punkten) | 0.020075
| Kosten-Nutzen-Verhältnis (auf Basis von Nutzenpunkten) | 0.020075