## Fröschl Haus Endenergie
Datum | Endenergie Gesamt | Strom Lüftung 1 | Strom Lüftung 2 | Strom MSR Pumpen | Strom Wärmepumpe | Strom E-Kessel | Strom Brunnenwasser Heizen | Strom Free Cooling | Strom Beleuchtung Tiefgarage+Außen | Strom Serverraum | Strom Fröschl Bürobetrieb
kWh
2016-06-01 00:15 | 23487.4475 | 976.1 | 1437.2555 | 1556.3 | 181.4 | 0 | 901.722 | 0 | 1230.1625 | 5311.6 | 11892.9025
2016-07-01 00:15 | 22736.955 | 663.4 | 1288.371 | 1662.9 | 154.2 | 0 | 1072.284 | 0 | 1184.2 | 5420.5 | 11291.1
2016-08-01 00:15 | 23133.2275 | 706.3 | 1401.5475 | 1647.6 | 190.6 | 0 | 1047.096 | 109.884 | 1250.28 | 5171.6 | 11608.32
2016-09-01 00:15 | 23666.355 | 827.9 | 1508.075 | 1590 | 221.4 | 0 | 0 | 1136.88 | 1272.43 | 5135.7 | 11973.97
2016-10-01 00:15 | 27270.6625 | 1393.7 | 1410.8465 | 1583.9 | 1959.5 | 0.4 | 0.684 | 1863.432 | 1267.96 | 5345 | 12445.24
2016-11-01 00:15 | 30600.725 | 1743.4 | 1730.201 | 1564.1 | 3379.7 | 0.5 | 650.784 | 1381.14 | 1343.52 | 5184.8 | 13622.58
2016-12-01 00:15 | 32156.005 | 1928.9 | 1954.765 | 1681.8 | 6484.7 | 1.2 | 2096.04 | 0 | 1169.66 | 5502.4 | 11336.54
2017-01-01 00:15 | 34249.715 | 1927 | 1943.267 | 1682.4 | 7910.7 | 1.4 | 2084.976 | 4.272 | 1243.97 | 5721.7 | 11730.03
2017-02-01 00:15 | 28042.1025 | 1585.2 | 1530.6465 | 1492.6 | 3671 | 0.6 | 1847.028 | 3.828 | 1246.4 | 4779.2 | 11885.6
2017-03-01 00:15 | 27649.7625 | 1452.8 | 1264.5345 | 1542.5 | 2196.1 | 0.6 | 1538.724 | 117.504 | 1407.61 | 5229.2 | 12900.19
2017-04-01 00:15 | 21522.4925 | 1428.8 | 1291.6445 | 1517.8 | 1728.5 | 0.7 | 1312.764 | 160.584 | 1180.45 | 4960.1 | 11197.75
2017-05-01 00:15 | 23286.8825 | 1229.5 | 1417.2785 | 1585 | 373.2 | 0.2 | 430.908 | 427.896 | 1206.44 | 5222.2 | 11394.26
2017-06-01 00:15 | 21770.6675 | 734 | 1238.8795 | 1589.4 | 181 | 0.2 | 30.792 | 980.196 | 1100.17 | 5049.1 | 10866.93
2017-07-01 00:15 | 22481.8825 | 665.3 | 1235.1065 | 1658.7 | 206.4 | 24.6 | 6.072 | 1137.804 | 1175.94 | 5224.7 | 11147.26
2017-08-01 00:15 | 23007.2275 | 718.5 | 1194.4195 | 1645.1 | 207.8 | 0.4 | 25.944 | 1257.264 | 1257.25 | 5231.8 | 11468.75
2017-09-01 00:15 | 24138.235 | 1063.3 | 1452.407 | 1517.2 | 752.6 | 0.9 | 816.192 | 369.936 | 1259.34 | 5071.1 | 11835.26
2017-10-01 00:15 | 26494.135 | 1361.8 | 1420.455 | 1491 | 1504.5 | 0.9 | 1479.144 | 135.336 | 1351.26 | 5261.8 | 12487.94
2017-11-01 00:15 | 31553.66 | 1496.7 | 1710.868 | 1601.7 | 4695.4 | 165.4 | 1992.24 | 5.952 | 1385.44 | 5130.4 | 13369.56

## W.E.I.Z.IV Endenergie
| Datum | Endenergie Gesamt | Strom Freecooling/Rückkühler | Strom Hilfsenergie Heizen und Kühlen | Strom Lüftung | Strom Dampfbefeuchtung | Strom R2R | Strom Rest Labor | Fernwärme berechnet | Strom Kältemaschine
kWh
2978 | 2016-06-01 00:15 | 16524.65 | 131.38 | 364.95 | 5863.11 | 56.82 | 1517.3 | 6219.14 | 860.1181 | 1493.95
5858 | 2016-07-01 00:15 | 22867.27 | 315.07 | 463.93 | 7182 | 431.58 | 1707.8 | 6020.04 | 2729.4438 | 4007.85
8834 | 2016-08-01 00:15 | 22078.3 | 214.03 | 338.85 | 8267.52 | 113.4 | 1685.15 | 5897.2 | 345.0994 | 5204.15
11810 | 2016-09-01 00:15 | 29865.8 | 208.48 | 549.59 | 7470.33 | 636.42 | 1742.4 | 6196.73 | 8817.0423 | 4228.85
14690 | 2016-10-01 00:15 | 37344.7 | 325.99 | 702.82 | 6444.82 | 6164.6025 | 1787.05 | 6985.1175 | 13962.0544 | 1031.3
17666 | 2016-11-01 00:15 | 41101.3 | 339.64 | 688 | 5806.98 | 9846.24 | 1495.7 | 6062.74 | 16741.5385 | 201
20546 | 2016-12-01 00:15 | 49698.55 | 244.46 | 709.15 | 5944.62 | 15385.16 | 1160.65 | 5204.31 | 21101.5367 | 52.2
23522 | 2017-01-01 00:15 | 61044.5 | 234.97 | 715.41 | 6110.28 | 19529.91 | 1460.3 | 5207.43 | 27750.2641 | 3.2
26498 | 2017-02-01 00:15 | 45679.6 | 330.41 | 536.05 | 6043.77 | 12521.4 | 1407.35 | 5620.47 | 19019.2534 | 171.15
29186 | 2017-03-01 00:15 | 40844.1 | 309.46 | 550.05 | 6619.74 | 11558.55 | 1454.3 | 6507 | 13210.0922 | 685
32162 | 2017-04-01 00:15 | 35921.6 | 231.8 | 507.05 | 6489.96 | 11110.92 | 1174.4 | 6266.22 | 9388.0158 | 772.25
35042 | 2017-05-01 00:15 | 28437.6 | 192.03 | 459.85 | 6955.95 | 3644.13 | 1778.4 | 6742.79 | 6138.4641 | 2490.45
38018 | 2017-06-01 00:15 | 31453.8 | 478.31 | 487.43 | 7672.62 | 1377.24 | 1637.1 | 6524.35 | 7474.2537 | 5682.75
40898 | 2017-07-01 00:15 | 31107.9 | 587.27 | 525.03 | 8275.98 | 943.26 | 1776.85 | 5993.06 | 6925.7927 | 6038.45
43874 | 2017-08-01 00:15 | 33401.9 | 739.93 | 551.7 | 8460.93 | 350.22 | 1719.95 | 5795.27 | 8429.9008 | 7345.9
46850 | 2017-09-01 00:15 | 30044.85 | 95.26 | 516.58 | 6885.3 | 1950.78 | 1856.95 | 5741.58 | 10656.4134 | 2353.4
49730 | 2017-10-01 00:15 | 32142.1 | 187.38 | 547.22 | 6623.82 | 5595.48 | 1667.2 | 6247.1 | 9832.6532 | 1469.9
52706 | 2017-11-01 00:15 | 40341.6 | 397.35 | 556.2 | 5829.18 | 11773.2 | 1711.45 | 5884.12 | 14128.4967 | 176.1

## Steinfeld Endenergie
Datum | Endenergie Gesamt | Strom Küche | Strom Lüftung | Strom E-Kessel | Strom Licht 1.OG | Strom Rest | Fernwärme
2016-05-01 | 34408.6 | 4616.6 | 7071.8 | 2017.3 | 1028.8 | 8183.1 | 11491
2016-06-01 | 27082.08 | 4252.4 | 7174.8 | 6538.6 | 948.5 | 8167.78 | 0
2016-07-01 | 27261.6 | 4496.5 | 7086.4 | 8161.8 | 956.6 | 6560.3 | 0
2016-08-01 | 27437.2 | 4523.4 | 6367.3 | 8411.2 | 1049.1 | 7086.2 | 0
2016-09-01 | 27424.04 | 4777.1 | 6134.7 | 7449.5 | 1184.4 | 7081.34 | 797
2016-10-01 | 44979.56 | 4753.7 | 6299.7 | 1802.15 | 1310.6 | 7516.41 | 23297
2016-11-01 | 55415.44 | 4684.8 | 5899.6 | 685.85 | 1344 | 7805.19 | 34996
2016-12-01 | 71833.8 | 4518.2 | 6083.4 | 518.9 | 1370 | 8196.3 | 51147
2017-01-01 | 74873.2 | 4617.8 | 5582.8 | 232.6 | 1392.4 | 8179.6 | 54868
2017-02-01 | 52753.6 | 4188.9 | 4936 | 0 | 1121.8 | 7054.9 | 35452
2017-03-01 | 43059.72 | 4548.8 | 5394.2 | 990.1 | 1087.1 | 7072.52 | 23967
2017-04-01 | 34177.4 | 4441.8 | 5134.1 | 2420.7 | 992.8 | 6621 | 14567
2017-05-01 | 27217.28 | 4663.1 | 5410.6 | 5419.8 | 951 | 6486.78 | 4286
2017-06-01 | 23697.84 | 4412.6 | 5550 | 6716 | 808.8 | 6210.44 | 0
2017-07-01 | 25245.36 | 4735.1 | 5713.3 | 7370 | 926.1 | 6500.86 | 0
2017-08-01 | 25642.8 | 4623.8 | 5907.9 | 7011.2 | 1028.3 | 7071.6 | 0
2017-09-01 | 29510.04 | 4542 | 5563.4 | 4006.65 | 1168.9 | 7518.09 | 6711
2017-10-01 | 37326.48 | 4755.6 | 5425 | 1095.5 | 1256.1 | 7910.28 | 16884
2017-11-01 | 53139.905 | 4490.1325 | 5178.2 | 504.9 | 1319.8 | 8202.8725 | 33444

## MPreis Endenergie
Datum | Endenergie Gesamt (Strom) | Außenbeleuchtung (Parkplatz + Logos) | Strom Backofen 01 | Strom Backofen 02 | Strom Beleuchtung Baguette | Strom Zubereitung / Vorbereitung | Strom Pluskühlraum | Strom Tiefkühlraum | Strom Warmwasserspeicher | Strom Untertischboiler | Strom Heizregister = E-Patrone (Backup) | Strom Lüftungsanlage | Strom Grundbedarf, Notstrom, EDV, MSR | Sonstiges
kWh
2016-04-01 | 16925.54 | 82.13 | 619.69 | 581.22 | 1128.41 | 691.3 | 3957.42 | 2108.12 | 209.82 | 179.77 | 14.49 | 59.99 | 2664 | 1222.68
2016-05-01 | 17051.34 | 60.06 | 638.44 | 608.09 | 1057.4 | 613.84 | 4176.17 | 2199.94 | 197.06 | 192.11 | 15.02 | 64.95 | 2752.8 | 1100.79
2016-06-01 | 18288.58 | 55.31 | 682.01 | 653.21 | 1161.48 | 638.44 | 4720.38 | 2386.08 | 203.48 | 203.64 | 14.65 | 61.72 | 2664 | 1182.44
2016-07-01 | 19509.46 | 66.68 | 716.17 | 747.76 | 1181.32 | 661.33 | 5313.6 | 2576.47 | 182.65 | 172.38 | 15.49 | 52.69 | 2752.8 | 1285.86
2016-08-01 | 19274.18 | 93.93 | 713.07 | 759.02 | 1178.21 | 653.13 | 5167.48 | 2555.15 | 168.26 | 176.61 | 15.54 | 84.7 | 2752.8 | 1118.06
2016-09-01 | 18384.61 | 120.23 | 690.1 | 717.6 | 1138.5 | 652.3 | 4668.7 | 2400.86 | 172.98 | 151.12 | 14.96 | 55.8 | 2664 | 1093.98
2016-10-01 | 17761.01 | 189.86 | 677.98 | 702.93 | 1192.87 | 645.59 | 3997.36 | 2236.85 | 182.58 | 197.59 | 15.32 | 69.04 | 2752.8 | 1328.21
2016-11-01 | 17603.44 | 242.94 | 701.27 | 646.02 | 1266.42 | 620.05 | 3888.71 | 2094.84 | 182.84 | 207.93 | 15.11 | 86.01 | 2664 | 1518.69
2016-12-01 | 17952.69 | 258.04 | 695.22 | 629.96 | 1121.48 | 594.79 | 4083.79 | 2031.52 | 203.01 | 230.49 | 16.01 | 107.89 | 2752.8 | 1631.76
2017-01-01 | 17962.95 | 241 | 717.98 | 619.83 | 1199.22 | 618.81 | 4164.5 | 2018.27 | 191.29 | 252.08 | 15.93 | 99.5 | 2752.8 | 1471.06
2017-02-01 | 16720.42 | 225.89 | 584.14 | 652.13 | 1132.18 | 569.87 | 3639.28 | 1913.04 | 181.59 | 272.53 | 13.86 | 87.95 | 2486.4 | 1416.32
2017-03-01 | 18203.18 | 161.34 | 727.95 | 689.19 | 1188.3 | 568.94 | 4107.04 | 2278.21 | 199.78 | 272.82 | 15.15 | 79.43 | 2752.8 | 1261.79

## Mondschein Endenergie
Datum | Endenergie Gesamt nur für Neubau | Strom Neubau | Strom Heizung | Strom Wärmepumpe | Strom Bar | Strom Keller | Strom 6. OG | Strom Stall | Strom Lift | Strom Küchengeräte/Bar | Strom Küchengeräte 10P1 | Strom Küchengeräte/Licht | Strom Küchengeräte 12/P1 | Wärme Ölkessel
kWh
2016-06-01 | 2638.9503 | 280.155 | 889.9754 | 248.4477 | 28.8 | 635.005 | 440.0125 | 0.0375 | 44.365 | 31.2325 | 0 | 0.49 | 12.6825 | 27.7472
2016-07-01 | 2658.0492 | 241.1625 | 971.2691 | 212.7485 | 29.695 | 513.74 | 555.2575 | 0.19 | 48.0125 | 7.4175 | 0 | 0.4425 | 45.2525 | 32.8616
2016-08-01 | 2177.9335 | 271.1 | 868.8975 | 183.501 | 29.805 | 639.33 | 84.695 | 0.0025 | 47.03 | 7.44 | 0 | 0.2475 | 45.885 | 0
2016-09-01 | 2598.1593 | 295.1675 | 829.2467 | 202.4233 | 29.065 | 535.025 | 597.8275 | 1.6475 | 45.505 | 7.185 | 0 | 1.2125 | 20.215 | 33.6393
2016-10-01 | 3466.1453 | 435.2475 | 638.7086 | 478.0478 | 29.7825 | 497.735 | 1077.475 | 0.1375 | 47.175 | 11.6425 | 0 | 1.6425 | 0.29 | 248.2613
2016-11-01 | 6804.9226 | 877.9525 | 715.7304 | 2515.28 | 54.92 | 1027.0025 | 657.9275 | 0.625 | 46.77 | 86.7025 | 6.62 | 31.5525 | 218.0075 | 565.8322
2016-12-01 | 29938.9062 | 5074.9025 | 1431.5109 | 2326.9597 | 934.2375 | 7122.2425 | 831.1775 | 105.2975 | 91.28 | 355.925 | 125.6725 | 792.8075 | 1679.0325 | 9067.8605
2017-01-01 | 45886.7386 | 6806.395 | 1718.4305 | 410.1278 | 1573.5575 | 11304.3875 | 1161.1875 | 104.015 | 122.6975 | 451.9875 | 256.235 | 1246.8125 | 1894.0525 | 18836.8529
2017-02-01 | 38265.3426 | 5908.45 | 1440.8071 | 883.7183 | 872.2 | 10616.835 | 264.9125 | 106.3325 | 121.015 | 154.85 | 250.3025 | 1253.3025 | 1587.7075 | 14804.9097
2017-03-01 | 37521.4485 | 5559.87 | 1554.5852 | 1702.7012 | 1040.8625 | 11158.105 | 332.955 | 120.6375 | 120.815 | 152.79 | 259.3275 | 1210.505 | 1653.135 | 12655.1596
2017-04-01 | 19229.0066 | 2786.0125 | 1041.4599 | 1088.3023 | 460.325 | 6118.555 | 363.615 | 72.21 | 86.9025 | 233.3825 | 129.6825 | 747.675 | 916.38 | 5184.5043
2017-05-01 | 2506.6725 | 262.7375 | 1232.8328 | 2.0502 | 46.95 | 468.1775 | 208.135 | 0.12 | 45.4325 | 7.44 | 0 | 0.3675 | 0.19 | 232.2396
2017-06-01 | 1630.55 | 228.9325 | 0 | 0 | 45.835 | 912.8925 | 338.435 | 0.9575 | 45.545 | 13.31 | 0 | 0.0775 | 44.565 | 0
2017-07-01 | 2060.735 | 322.67 | 0 | 0 | 46.2825 | 1073.6925 | 507.79 | 0.3025 | 48.245 | 27.9075 | 0 | 0.265 | 33.58 | 0
2017-08-01 | 2348.82 | 361.62 | 0 | 0 | 46.3025 | 1363.7025 | 456.97 | 10.91 | 49.315 | 7.44 | 0 | 0.215 | 52.345 | 0
2017-09-01 | 2663.5575 | 862.99 | 0 | 0 | 44.8775 | 1302.76 | 374.385 | 5.795 | 46.795 | 7.2475 | 0 | 3.005 | 15.7025 | 0
2017-10-01 | 3449.9103 | 547.4925 | 538.0247 | 1.2414 | 50.15 | 1471.7525 | 393.915 | 1.8625 | 47.8325 | 40.8075 | 0 | 2.66 | 117.1925 | 236.9792
2017-11-01 | 9499.2888 | 735.5625 | 892.754 | 2250.4492 | 41.7325 | 1579.575 | 299.6425 | 3.925 | 45.9225 | 274.92 | 2.9425 | 165.2475 | 919.75 | 2286.8656

## IZM Endenergie
Datum | Endenergie Gesamt | Strom Dampfbefeuchter | Strom Wärmepumpe WP | Strom WP Hilfsenergie | Strom Durchlauferhitzer WW | Strom Kältemaschine KM | Strom KM Hilfsenergie | Strom Lüftung | Strom Torluftschleier | Strom Kältetechnik | Strom Küche | Strom Restaurant | Strom Grundbedarf | Strom Bürobetrieb
kWh
2016-01-01 | 66712 | 0 | 10968.95 | 970.38 | 0 | 165.66 | 173.56 | 3228.78 | 0 | 2136.15 | 2265.4 | 2468.96 | 26087.405 | 18246.755
2016-02-01 | 66962 | 0 | 9127.11 | 977.59 | 0 | 161.62 | 141.58 | 3815.27 | 0 | 2016.72 | 2660.32 | 3264.97 | 23201.93 | 21594.89
2016-03-01 | 70736 | 0 | 7890.41 | 896.73 | 0 | 231.56 | 277.29 | 4202.68 | 0 | 2236.91 | 3112.29 | 3581.7 | 23869.82 | 24436.61
2016-04-01 | 64732 | 9243.61 | 4870.97 | 794.19 | 0 | 438.61 | 532.53 | 5044.32 | 0 | 2258.58 | 3016.7 | 3571.91 | 20367.67 | 14592.91
2016-05-01 | 60380 | 7601.48 | 4115.23 | 654.66 | 0 | 536.61 | 632.2508 | 4735.2292 | 0 | 2378.2533 | 2614.88 | 3173.1567 | 20662.025 | 13276.2251
2016-06-01 | 61898 | 4088.13 | 3789.96 | 666.96 | 0 | 701.44 | 724.78 | 6370.74 | 0 | 2656.1467 | 2739.86 | 3585.6733 | 21844.485 | 14729.825
2016-07-01 | 60108 | 1451.66 | 3021.43 | 494.19 | 0 | 791.33 | 734.68 | 6709.33 | 0 | 2699.9 | 2282.37 | 3205.29 | 26061.165 | 12656.655
2016-08-01 | 56876 | 921.89 | 2880.69 | 425.62 | 0 | 939.35 | 906.88 | 6979.44 | 0 | 2671.71 | 2308.71 | 3401.36 | 22460.745 | 12979.605
2016-09-01 | 59228 | 4324.02 | 3154.14 | 577.04 | 0 | 774.97 | 762.02 | 6719.06 | 0 | 2595.39 | 2633.32 | 3456.81 | 19910 | 14321.23
2016-10-01 | 70147 | 13863.58 | 5163.41 | 1074.14 | -0.37 | 514.58 | 599.34 | 6084.99 | 0 | 2411.57 | 2350.36 | 3313.88 | 22127.035 | 12644.485
2016-11-01 | 84067 | 19127.28 | 10292.74 | 1069.26 | 933.32 | 158.03 | 128.17 | 6634.27 | 51.63 | 2207.57 | 2856.36 | 3569.53 | 22100.63 | 14938.21
2016-12-01 | 89398 | 21057.07 | 16025.79 | 1570.34 | 763.02 | 110.76 | 8.71 | 6192.43 | 692.78 | 2259.58 | 2203.87 | 3064.54 | 22835.3 | 12613.81

## Hallwang Endenergie
Datum | Endenergie gesamt | Gesamtstrom | WMZ_Bezug_Bioenergie | WMZ_Lieferung_Solarenergie | PV Ertrag
kWh
2016-01-01 | 5764.5206 | 4244.5206 | 1660 | -140 | -613.8
2016-02-01 | 3929.2543 | 3969.2543 | 0 | -40 | -1023
2016-03-01 | 3317.3894 | 4237.3894 | 20 | -940 | -1841.4
2016-04-01 | 1586.1744 | 4106.1744 | 0 | -2520 | -2046
2016-05-01 | 1653.0944 | 4243.0944 | 0 | -2590 | -2455.2
2016-06-01 | 1526.1744 | 4106.1744 | 0 | -2580 | -2455.2
2016-07-01 | 1163.0944 | 4243.0944 | 0 | -3080 | -2659.8
2016-08-01 | 149.6655 | 4243.0944 | 0 | -4093.4289 | -2455.2
2016-09-01 | 1150.3312 | 4106.1744 | 0 | -2955.8432 | -2046
2016-10-01 | 1184.5821 | 4243.0944 | 0 | -3058.5123 | -1432.2
2016-11-01 | 3154.9854 | 4106.1744 | 0 | -951.189 | -818.4
2016-12-01 | 4388.5719 | 4388.5719 | 0 | 0 | -613.8

## PopUpDorms Endenergie
Datum | Endenergie Gesamt | Strom Box 1 | Strom Box 2 | Strom Box 3 | Strom WP Box 3 | Strom Box 4 | Strom Box 5 | Strom Box 11 | Strom Box 12 | Strom Box 13 | Strom Box 14 | Strom Box 15 | Strom allgemein
kWh
2016-05-01 | 5476.4 | 415 | 669.6 | 345.5 | 0 | 298.2 | 734.1 | 401.8 | 246.8 | 341.1 | 399.5 | 306 | 1318.8
2016-06-01 | 4917.5 | 336.1 | 465.8 | 266.9 | 0 | 257.4 | 649.3 | 396.6 | 221.6 | 318.9 | 393.6 | 294.3 | 1317
2016-07-01 | 4147.9 | 389.2 | 267.7 | 264.6 | 0 | 231.4 | 562.7 | 333.8 | 208.9 | 200.1 | 269.9 | 246.2 | 1173.4
2016-08-01 | 3231.4 | 177.2 | 208.8 | 219 | 0 | 226.1 | 462.3 | 243.2 | 206.3 | 142.5 | 161.8 | 160.3 | 1023.9
2016-09-01 | 3061.1 | 147 | 243.8 | 179.8 | 3.7 | 138 | 280.3 | 214.2 | 185.5 | 218.8 | 207.9 | 120.3 | 1125.5
2016-10-01 | 5297.9 | 315.8 | 351.4 | 343.6 | 256.9 | 373.5 | 504.6 | 416.7 | 482.2 | 354.2 | 449.5 | 370.7 | 1335.7
2016-11-01 | 7264.9 | 448.5 | 572.5 | 542.5 | 443.7 | 552.4 | 744.6 | 752.2 | 590.7 | 547.8 | 632.2 | 457.4 | 1424.1
2016-12-01 | 7762.1 | 628.2 | 681.2 | 516.5 | 460.5 | 592.6 | 732 | 803.4 | 612.1 | 664.8 | 619.4 | 602.4 | 1309.5
2017-01-01 | 9257.25 | 732.8 | 834.2 | 618.2 | 546.2 | 780.9 | 897.6 | 760 | 659.2 | 937.7 | 907.5 | 750.2 | 1378.95
2017-02-01 | 6038 | 533.7 | 490.2 | 492.3 | 389.3 | 593.1 | 602.1 | 556.7 | 403.2 | 470.9 | 433.2 | 412.1 | 1050.5
2017-03-01 | 6141.3 | 687 | 454.5 | 454.7 | 313.1 | 391.8 | 626.6 | 511.1 | 404 | 399.5 | 310.2 | 335.1 | 1566.8
2017-04-01 | 5056.9 | 474.3 | 349.6 | 384.6 | 270.9 | 330.8 | 542.3 | 408 | 344.4 | 323.1 | 269 | 262.2 | 1368.6
2017-05-01 | 4624.2 | 429.2 | 261.2 | 328.3 | 204.9 | 289.3 | 375.6 | 303.1 | 341.5 | 227.6 | 252.6 | 217.7 | 1598.1
2017-06-01 | 3843.4 | 321.5 | 220.1 | 373.3 | 261 | 267.6 | 323.8 | 248.5 | 219 | 230 | 226.1 | 181.9 | 1231.6
2017-07-01 | 3013.6 | 231.4 | 160.1 | 267.3 | 200.8 | 180.3 | 331.2 | 189.2 | 247.7 | 276.7 | 165.9 | 133.4 | 830.4
2017-08-01 | 2977.1225 | 209.2 | 177.8 | 277.8 | 229 | 159.1 | 366.2 | 123.6 | 256.1 | 214.8 | 173.3 | 170.6 | 848.6225
2017-09-01 | 3476.8 | 234.7 | 261.2 | 223 | 161.9 | 186.9 | 352.4 | 185.9 | 227.7 | 324.7 | 224.3 | 229 | 1027
2017-10-01 | 5116.1 | 368.1 | 388 | 369.7 | 273.9 | 305.1 | 534 | 334.8 | 376 | 427.2 | 303.2 | 331.7 | 1378.3
2017-11-01 | 6778.2 | 614.8 | 482.8 | 467.4 | 365.8 | 410.5 | 629.6 | 434.1 | 512.2 | 446.6 | 421 | 456.1 | 1903.1

## Saubermacher Endenergie
Datum | Endenergie gesamt | Strom Lüftung | Strom MSR Heizung | Strom Wärmepumpen 1-3 | Strom Aussenlicht | Strom EG Speisesaal | Strom Wasserbrunnen | Strom Bürobetrieb | Fernwärme
2016-06-01 | 33184.4 | 3071.51 | 2977.91 | 939.1 | 764.55 | 380.96 | 2941.8 | 22108.57 | 0
2016-07-01 | 33204.9975 | 3307.005 | 3209.8325 | 429.47 | 837.62 | 365.175 | 3357.735 | 21698.16 | 0
2016-08-01 | 35615.9625 | 3421.395 | 3075.2 | 960.06 | 1341.79 | 365.9425 | 3306.86 | 23144.715 | 0
2016-09-01 | 36431.675 | 3178.22 | 3138.65 | 2179.86 | 1927.93 | 376.9 | 2854.9 | 22775.215 | 0
2016-10-01 | 44900.8 | 2532.56 | 4113.39 | 8361.93 | 2729.71 | 357.68 | 2244.76 | 24390.77 | 170
2016-11-01 | 57478.0225 | 2592.925 | 4414.67 | 12140.9575 | 5093.44 | 371.2525 | 2737.71 | 27837.0675 | 2290
2016-12-01 | 71889.5 | 2622.96 | 5219.35 | 16711.11 | 6514.69 | 342.34 | 3286.09 | 30162.96 | 7030
2017-01-01 | 86172.9 | 2583.01 | 5406.19 | 16492.92 | 5380.66 | 352.68 | 3432.98 | 31764.46 | 20760
2017-02-01 | 55402.5 | 2385.74 | 4436.68 | 13583.1 | 3840.62 | 340.62 | 2754.52 | 25371.22 | 2690
2017-03-01 | 46028.1 | 2809.95 | 3855.78 | 8798.08 | 2394.05 | 396.33 | 2407.48 | 24326.43 | 1040
2017-04-01 | 41699.5 | 4517.62 | 3466.27 | 7423.71 | 1856.36 | 333.36 | 2395.66 | 21176.52 | 530
2017-05-01 | 36376.4 | 4936.5 | 3206.36 | 2662.23 | 1018.63 | 362.98 | 3093.49 | 21036.21 | 60
2017-06-01 | 34950.05 | 4915.48 | 3478.59 | 777.97 | 1063.54 | 363.05 | 3767.34 | 20584.08 | 0
2017-07-01 | 33723.5 | 3445.04 | 3233.19 | 558.25 | 798 | 374.24 | 3796.96 | 21517.82 | 0
2017-08-01 | 35076.95 | 3484.39 | 3442.38 | 1235.17 | 1375.84 | 382.77 | 3376.49 | 21779.91 | 0
2017-09-01 | 39031.4 | 2581.5 | 3353.65 | 4161.78 | 3053.36 | 358.02 | 2125.05 | 23398.04 | 0
2017-10-01 | 43478 | 2705.51 | 3915.77 | 7180.11 | 3128.37 | 343.62 | 2238.75 | 23715.87 | 250
2017-11-01 | 58586.1 | 2634.19 | 4492.98 | 12855.14 | 5632.48 | 345.46 | 2832.51 | 27583.34 | 2210